## Sheet1
附件1
2024年家用燃气快速热水器等7种产品质量国家监督抽查 不合格产品及生产销售单位名单
序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 电商平台 | 备注
1 | 家用燃气快速热水器 | 重庆市大足区富丽华厨卫用品有限公司 | 嵊州市津田电器有限公司 | 浙江省 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ30-16H1 | 2023-07-20 | 烟气中CO含量*（无风状态） | 广东产品质量监督检验研究院 | /
2 | 家用燃气快速热水器 | 通州区金新轩云家电经营部 | 山东青欧智能家居有限公司 | 山东省 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ23-OPB1 | 2023-08 | 烟气中CO含量*（无风状态） | 初检机构：广州海关技术中心 复检机构：广东产品质量监督检验研究院 | / | 复检仍不合格
3 | 家用燃气快速热水器 | 宁乡较哥日用百货店 | 佛山富郎达电器有限公司 | 广东省 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ24-12L(T) | 2023-12-20 | 接地措施* | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | /
4 | 家用燃气快速热水器 | 藤县藤州东泰厨具商店 | 佛山市万由电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气热水器 | JSQ11-8L | 2024-04-19 | 热效率 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(国家燃气用具质量检验检测中心) | /
5 | 家用燃气快速热水器 | 藤县藤州东泰厨具商店 | 中山市欧淇电器有限公司 | 广东省 | 家用燃气快速热水器 | JSQ12-A | 2024-05-30 | 热效率，接地措施* | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司(国家燃气用具质量检验检测中心) | /
6 | 家用燃气快速热水器 | 贵港市港北区利源家电经营部 | 中山市胜田电器科技有限公司 | 广东省 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ12-A | 2024-01-24 | 接地措施* | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | /
7 | 家用燃气快速热水器 | 宜宾市翠屏区东洪电器经营部 | 佛山市达睿电器有限公司 | 广东省 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ28-DR14 | 2024-05-11 | 热水产率 | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | /
8 | 家用燃气快速热水器 | 溧阳市苏浙皖边界市场秦梅芳电器商店 | 中山市法迪恩电器有限公司 | 广东省 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ31-C | 2024-03-21 | 烟气中CO含量*（无风状态） | 初检机构：广州海关技术中心 复检机构： 广东产品质量监督检验研究院 | / | 复检仍不合格
9 | 瓶装液化石油气调压器 | 青白江曾佳建材经营部 | 枣强县昙宏金属制品厂 | 河北省 | 家用瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L-A | 2024-05-16 | 调压静特性* | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | /
10 | 瓶装液化石油气调压器 | 杨自国(个体工商户) | 枣强梦普丹阀门厂 | 河北省 | 瓶装液化石油气调压器(商用) | SYT1.2L-1/2 | 2024-05-09,2024-05-11,2024-05-12 | 调压静特性* | 重庆市计量质量检测研究院 | /
11 | 瓶装液化石油气调压器 | 上海市奉贤区万龙百货经营部 | 浙江美亚第流体智控有限公司 | 浙江省 | 商用低压调压器（禁止家用） | SYT2.0L-1/2 | 2024-05-10/2405100080 | 调压静特性* | 初检机构：重庆市计量质量检测研究院 复检机构：上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | / | 复检仍不合格
12 | 瓶装液化石油气调压器 | 金牛区牧浴洁具经营部 | 浙江台燃阀门科技有限公司 | 浙江省 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L-A | 2023-10-06 | 调压静特性* | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | /
13 | 瓶装液化石油气调压器 | 昆明市官渡区张必春家用电器店 | 慈溪市周巷军杰五金制品厂 | 浙江省 | 家用瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L-A | 2024-03 | 调压静特性* | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | /
14 | 瓶装液化石油气调压器 | 云岩艳群百货经营部 | 慈溪市嘉渝阀门厂 | 浙江省 | 家用液化气调压器 | JYT0.6L | 2023-09 | 调压静特性* | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | /
15 | 瓶装液化石油气调压器 | 新都区博赛聚利厨具配件店 | 慈溪市锦博燃气具配件厂 | 浙江省 | 家用瓶装液化石油气调压器 | JYT-0.6L | 2023-09-08 | 调压静特性*,材料* | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | /
16 | 瓶装液化石油气调压器 | 临沂商城同配厨具配件商行 | 宁波市鄞州姜山甬金燃具厂 | 浙江省 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L | 2024-05-30 | 调压静特性* | 初检机构：重庆市计量质量检测研究院 复检机构：上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | / | 复检仍不合格
17 | 瓶装液化石油气调压器 | 上海市崇明县章峰家具店 | 慈溪市长河镇华盛减压阀厂 | 浙江省 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L | 2023-09-17 | 调压静特性* | 重庆市计量质量检测研究院 | /
18 | 瓶装液化石油气调压器 | 青白江王昌东厨具经营部 | 江陵县安燃五金厂 | 湖北省 | 瓶装液化石油气调压器（商用） | SYT1.2L-1/2（A) | 2024-03 | 连接接头机械强度* | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | /
19 | 瓶装液化石油气调压器 | 佛山市顺德区铭辉兄弟百货店 | 生力（广州）减压阀制造有限公司 | 广东省 | 瓶装液化石油气调压器（家用） | JYT0.6L | 2024-05-24 | 调压静特性* | 初检机构：上海市燃气设备计量检测中心有限公司 复检机构：重庆市计量质量检测研究院 | / | 复检仍不合格
20 | 瓶装液化石油气调压器 | 遵义彦杰商贸有限公司 | 陕西瑞铂阀门有限公司 | 陕西省 | 家用瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L-A | 2024-05-09 | 连接接头机械强度*,材料* | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | /
21 | 房间空气调节器 | 夏菱空调邯郸有限责任公司 | 夏菱空调邯郸有限责任公司 | 河北省 | 分体壁挂式房间空气调节器 | KFRD-35GW/ZBpHN1BF1 220V～50Hz R32 | 202406 | 能效等级（全年能源消耗效率） | 工业和信息化部电子第五研究所 | /
22 | 房间空气调节器 | 宁波冷点智能科技有限公司 | 深圳市三菱铭品电子科技有限公司 | 广东省 | 分体挂壁式空调器 | KF-25GW/ALLZN+3 220～ 50Hz R22 | 2024年6月13日 | 额定制冷消耗功率,能效等级（制冷季节能源消耗效率） | 工业和信息化部电子第五研究所 | /
23 | 房间空气调节器 | 宁波美廷智能科技有限公司 | 宁波美廷智能科技有限公司 | 浙江省 | 分体挂壁式空调器 | KF-32GW/MT-01 220V～ 50Hz R22 | 2024.4.12 | 额定制冷量,额定制冷消耗功率,能效等级（制冷季节能源消耗效率）,端子骚扰电压（连续骚扰） | 工业和信息化部电子第五研究所 | /
24 | 房间空气调节器 | 宁波冷点智能科技有限公司 | 宁波冷点智能科技有限公司 | 浙江省 | 分体挂壁式空调器 | KF-26GW/ALD01+1 220V～ 50Hz R22 | 2024年4月28日/XSW06100240428,2024年4月22日/XSW06100240422 | 额定制冷量,额定制冷消耗功率,能效等级（制冷季节能源消耗效率） | 工业和信息化部电子第五研究所 | /
25 | 房间空气调节器 | 安徽德姆勒科技股份有限公司 | 安徽德姆勒科技股份有限公司 | 安徽省 | 分体壁挂式房间空气调节器 | KFRd-36GW/A1+15BP3a 220V～50Hz | 20240511/03665005A | 额定制冷量,额定低温制热消耗功率,能效等级（全年能源消耗效率） | 合肥通用机电产品检测院有限公司 | /
26 | 房间空气调节器 | 河南省弘力之星电器有限公司 | 河南省弘力之星电器有限公司 | 河南省 | 分体挂壁式空调器 | KFRD-35GW/BPD-(Y1) 220V～50Hz R410A | 室内机20231220,室外机20240521 | 对触及带电部件的防护*,额定制冷量,额定制冷消耗功率,额定中间制冷消耗功率,额定制热量,额定中间制热消耗功率,能效等级（全年能源消耗效率） | 工业和信息化部电子第五研究所 | /
27 | 房间空气调节器 | 东莞市金鸿盛电器有限公司 | 东莞市金鸿盛电器有限公司 | 广东省 | 分体定频热泵型壁挂式房间空调器 | KFRd-26GW/PBCA-R5 | 2024.06/GBU031831 | 对触及带电部件的防护*,电源连接和外部软线*,额定制热量,额定低温制热量,能效等级（全年能源消耗效率） | 初检机构：合肥通用机电产品检测院有限公司 复检机构：工业和信息化部电子第五研究所 | / | 复检仍不合格
28 | 房间空气调节器 | 徐州盈量智能科技有限公司 | 徐州盈量智能科技有限公司 | 江苏省 | 分体挂壁式变频房间空气调节器 | 整机:KFR-35GW/CFDBp+YL3;室内机:KFR-35G/CFDBP+YL3;室外机:KFR-35W/CFDBP+YL3;220V~50Hz R32 | 2024-03 | 电源连接和外部软线*,端子骚扰电压（连续骚扰） | 工业和信息化部电子第五研究所 | /
29 | 汽车用制动器衬片 | 江苏方意摩擦材料股份有限公司 | 江苏方意摩擦材料股份有限公司 | 江苏省 | 汽车刹车片（汽车用制动器衬片） | 7FT121716 | 2023年11月9日/058-710 | 摩擦性能（工作摩擦系数）* | 中国国检测试控股集团咸阳有限公司 | /
30 | 汽车用制动器衬片 | 浙江昊晖制动系统有限公司 | 浙江昊晖制动系统有限公司 | 浙江省 | 汽车用盘式制动器衬片 | SR0358.01 | 2023.03.08/308 | 摩擦性能（工作摩擦系数）* | 初检机构：中国国检测试控股集团咸阳有限公司 复检机构：盐城市质量技术监督综合检验检测中心 | / | 复检仍不合格
31 | 汽车用制动器衬片 | 长丰县双凤工业区天奇万全汽配店 | 杭州西湖摩擦材料有限公司 | 浙江省 | 汽车用鼓式制动器衬片（汽车用制动器衬片） | XML805/XML806 | 2024年03月20日/202403 | 摩擦性能（工作摩擦系数2）* | 中国国检测试控股集团咸阳有限公司 | /
32 | 汽车用制动器衬片 | 奎文区潍州聚欣汽车零部件经销处 | 浙江铭泰汽车零部件有限公司 | 浙江省 | 超性能陶瓷刹车片（汽车用制动器衬片） | MTF602 | 2024-04-11 | 摩擦性能（工作摩擦系数）* | 初检机构：盐城市质量技术监督综合检验检测中心 复检机构：中国国检测试控股集团咸阳有限公司 | / | 复检仍不合格
33 | 汽车用制动器衬片 | 茌平信泰汽车配件有限公司 | 茌平信泰汽车配件有限公司 | 山东省 | M3、N2、N3、O3、O4类车辆用鼓式制动器衬片（汽车用制动器衬片） | 斯太尔前/后 | 2024年03月26日/24/03/26 | 摩擦性能（工作摩擦系数1）*，摩擦性能（工作摩擦系数2）*，有害成分限量（石棉含量）* | 盐城市质量技术监督综合检验检测中心 | /
34 | 汽车用制动器衬片 | 枣阳市欣泽摩擦材料有限公司 | 枣阳市欣泽摩擦材料有限公司 | 湖北省 | 汽车用制动器衬片 | XZ2（197.2×220） | 2024年4月16日/20240416 | 摩擦性能（工作摩擦系数1）* | 初检机构：中国国检测试控股集团咸阳有限公司 复检机构：盐城市质量技术监督综合检验检测中心 | / | 复检仍不合格
35 | 室外健身器材 | 温州逸派斯游乐设备有限公司 | 温州逸派斯游乐设备有限公司 | 浙江省 | 室外健身器材（双人肩关节康复器） | YPS-6006 | 2024年5月20日 | 完全闭合开口* | 河北省产品质量监督检验研究院（国家体育用品质量检验检测中心） | /
注：1.按行政区域排序。 2.复检仍不合格，指产品初检不合格，企业提出复检申请，经复检产品仍不合格。 3.加*号的项目为安全项目。